## п.1
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Наименование/период | Количество потребителей услуг сетевой организации, шт. | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения потребителей электрической энергии |  |  |  | Тип потребителей, шт.
| Всего | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН | СН1 | СН2 | НН | Юр. Лица | Физ. Лица
2021 год | 41 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 19 | 22 | 31 | 10
2020 год | 37 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 | 13 | 24 | 31 | 6
2019 год | 24 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 15 | 19 | 5
2018 год | 21 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 0
Динамика по отношению к 2020 году,% | 9.756% | 0% | 21.05% | 0% | 0% | 0% | 31.58% | -9.091% | 0% | 40%
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Наименование/период | Кол-во точек поставки всего, шт. | Физ. Лица | Юр. Лица | ВУ в многоквартирные дома |  | Бесхозяйные объекты |  | ПУ с возможностью дистанционного сбора данных
2021 год | 825 | 14 | 280 | 531 |  | 0 |  | 0
2020 год | 795 | 10 | 299 | 486 |  | 0 |  | 0
2019 год | 624 | 8 | 241 | 375 |  | 0 |  | 0
2018 год | 580 | 0 | 211 | 369 |  | 0 |  | 0
Динамика по отношению к 2020 году,% | 3.636% | 28.57% | -6.786% | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
Наименование/период | Длина ВЛ, км |  |  |  | Длина КЛ, км |  |  |  | Подстанции
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | 110 кВ | 35 кВ | 6(10) кВ
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.301 | 28.024 | 0 | 0 | 38
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1808 | 26.895 | 0 | 0 | 35
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.473 | 21.635 | 0 | 0 | 32
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 20.39 | 0 | 0 | 17
Динамика по отношению к 2020 году,% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.955% | 4.029% | 0% | 0% | 7.895%
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
Наименование/период | Уровень физического износа ВЛ, км |  |  |  | Уровень физического износа КЛ, км |  |  |  | Уровень физического износа подстанций
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | 110 кВ | 35 кВ | 6(10) кВ
2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 5.1
2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 0 | 0 | 5.05
2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5
2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 4.9
Динамика по отношению к 2020 году,% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.613% | 1.613% | 0% | 0% | 0.9804%
ООО"Юг сети" с 16.11.2017г. является территориальной сетевой организацией в сфере электроэнергетике и осуществляет эксплуатацию электросетевого хозяйства на территории мкр. Южный город, Волжский муниципальный район.

## табл2.1
2. Информация о качестве услуг по передаче электрический энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0 | 0 | 0
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.00126 | 0 | #DIV/0!
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0 | 0 | 0
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.00252 | 0 | #DIV/0!
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI ПЛАН) | 0 | 0 | 0
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4. | НН (до 1 кВ) | 2.2277 | 0 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI ПЛАН) | 0 | 0 | 0
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | 0
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | 0
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0.5394 | 0 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0

## табл2.2
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIDI ПЛАН) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAIFI ПЛАН) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Юг сети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## табл3.4
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме.
Свободная для технологического присоединения потребителей трансформаторная мощность по центрам питания ниже 35 кВ отсутствует
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [19 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  |  | не менее 670 кВт |  |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показа-теля, % | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показа-теля, % | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показа-теля, % | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показа-теля, % | 2019 | 2020 | 2021 | Динамика изменения показа-теля, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 3 | 8 | 5 | -60 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 3 | 8 | 5 | -60 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 10 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 3 | 8 | 5 | -60 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 4 | 25 | 1 | -2400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 180 | 180 | 180 | 0 | 730 | 730 | 730 | 0 | 730 | 730 | 730 | 0 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## табл3.5
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нет | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
750 | Да | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нет | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1000 | Да | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нет | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | Да | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Нет | КЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## табл4.1
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 10 | 244 | 95.9016 | 72 | 572 | 87.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологичес-кого присоединения | 10 | 2 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 242 | 100 | 72 | 572 | 87.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 10 | 2 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по технологическо-му присоединению | 10 | 2 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## табл4.2
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахож-дения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предостав-ляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "Юг сети" | Аренда | 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Печерская, д. 20а, к.6 | 8(800)200-71-83, (846)313-35-96. ugsety63@yandex.ru | Пн - Пт: с 08.00 до 17.00; Сб, Вс - выходные | Услуги по передаче электри-ческой энергии; Технологи-ческое присоеди-нение | 244 | 30 | 0 | 0

## табл.4.3
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
N | Наименование | Величина
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | (846) 250-07-21, (846)313-35-96.
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | 572
2.1. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | 572
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | 0
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | 2 мин
4.4. Наибольшее число обращений связано с подготовкой отчетных данных за оказанные услуги по передаче электрической энергии
4.5. Дополнительные услуги отсутствуют.