## 1полугодие 2022
Отчет для раскрытия информации
в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
ООО “Юг сети»
1 полугодие 2022 г.
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Существующая нагрузка по летним замерам, МВт
| 1 | ТП-3 10/0,4 | 2х400 | 0.0918
| 2 | ТП-4 10/0,4 | 2х630 | 0.232
| 3 | ТП-5 10/0,4 | 2х400 | 0.144
| 4 | ТП-6 10/0,4 | 2х400 | 0.123
| 5 | ТП-7 10/0,4 | 2х630 | 0.21666
| 6 | ТП-8 10/0,4 | 2х400 | 0.1197
| 7 | ТП-9 10/0,4 | 2х630 | 0.08865
| 8 | ТП-11 10/0,4 | 2х250 | 0.009976
| 9 | ТП-2.1 10/0,4 | 2х630 | 0.0022
| 10 | ТП-13 10/0,4 | 2х630 | 0.1544
| 11 | РТП-17 10/0,4 | 2х630 | 0.1212
| 12 | ТП-18 10/0,4 | 2х630 | 0.1112
| 13 | ТП-20 10/0,4 | 2х1000 | 0.1998
| 14 | РТП-26 10/0,4 | 2х1000 | 2.753
| 15 | ТП-19 10/0,4 | 2х1000 | 0.13124
| 16 | ТП-25 10/0,4 | 2х630 | 0.1424
| 17 | ТП-1 10/0,4 | 2х1000 | 0.2165
| 18 | ТП-2 10/0,4 | 2х630 | 0.0098
| 19 | ТП-3 10/0,4 | 2х630 | 0.1111
| 20 | ТП-17а 10/0,4 | 2х1250 | 0.1127
| 21 | ТП-кот 10/0,4 | 2х250 | 0.09212
| 22 | ТП-кнс 10/0,4 | 2х400 | 0.0145
| 23 | ТП-1 10/0,4 | 2х1000 | 0.0932
| 24 | ТП- 4.1 10/0,4 | 2х630 | 0.0967
| 25 | ТП- 4.2 10/0,4 | 2х1000 | 0.11612
| 26 | ТП- 5.1 10/0,4 | 2х1000 | 0.07842
| 27 | ТП- 5.2 10/0,4 | 2х1000 | 0.11642
| 28 | ТП- 6.1 10/0,4 | 2х1000 | 0.145
| 29 | ТП- 6.2 10/0,4 | 2х1000 | 0.0111
| 30 | ТП- 6.3 10/0,4 | 2х1000 | 0.0132
| 31 | ТП- 6.4 10/0,4 | 2х1000 | 0.05437
| 32 | ТП- 21 10/0,4 | 2х630 | 0.09754
| 33 | ТП-42 6/0,4 | 2х1000 | 0.09384
| 34 | ТП-42.1 6/0,4 | 2х1000 | 0.009462
| 35 | ТП-46.1 6/0,4 | 2х1000 | 0.1911
| 36 | ТП-46.3 6/0,4 | 2х1000 | 0.01864
| 37 | ТП-22 10/0,4 | 2х1250 | 0.1192
| 38 | ТП - КНС-К6 | 2х400 | 0.0114
| 39 | ТП-26а (ФОК) | 2х1000 | 0.3545

## 2полугодие 2022
Отчет для раскрытия информации
в соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии»
ООО “Юг сети»
2 полугодие 2022 г.
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
| № п/п | Наименование центров питания | Установленная мощность трансформаторов, кВА | Существующая нагрузка по зимним замерам, МВт
| 1 | ТП-3 10/0,4 | 2х400 | 0.092
| 2 | ТП-4 10/0,4 | 2х630 | 0.233
| 3 | ТП-5 10/0,4 | 2х400 | 0.145
| 4 | ТП-6 10/0,4 | 2х400 | 0.124
| 5 | ТП-7 10/0,4 | 2х630 | 0.2168
| 6 | ТП-8 10/0,4 | 2х400 | 0.1199
| 7 | ТП-9 10/0,4 | 2х630 | 0.089
| 8 | ТП-11 10/0,4 | 2х250 | 0.0107
| 9 | ТП-2.1 10/0,4 | 2х630 | 0.0024
| 10 | ТП-13 10/0,4 | 2х630 | 0.1548
| 11 | РТП-17 10/0,4 | 2х630 | 0.1214
| 12 | ТП-18 10/0,4 | 2х630 | 0.1114
| 13 | ТП-20 10/0,4 | 2х1000 | 0.1999
| 14 | РТП-26 10/0,4 | 2х1000 | 2.754
| 15 | ТП-19 10/0,4 | 2х1000 | 0.1314
| 16 | ТП-25 10/0,4 | 2х630 | 0.1425
| 17 | ТП-1 10/0,4 | 2х1000 | 0.2166
| 18 | ТП-2 10/0,4 | 2х630 | 0.01
| 19 | ТП-3 10/0,4 | 2х630 | 0.1112
| 20 | ТП-17а 10/0,4 | 2х1250 | 0.1128
| 21 | ТП-кот 10/0,4 | 2х250 | 0.0922
| 22 | ТП-кнс 10/0,4 | 2х400 | 0.0146
| 23 | ТП-1 10/0,4 | 2х1000 | 0.0933
| 24 | ТП- 4.1 10/0,4 | 2х630 | 0.0968
| 25 | ТП- 4.2 10/0,4 | 2х1000 | 0.1162
| 26 | ТП- 5.1 10/0,4 | 2х1000 | 0.0785
| 27 | ТП- 5.2 10/0,4 | 2х1000 | 0.1165
| 28 | ТП- 6.1 10/0,4 | 2х1000 | 0.1452
| 29 | ТП- 6.2 10/0,4 | 2х1000 | 0.0114
| 30 | ТП- 6.3 10/0,4 | 2х1000 | 0.0134
| 31 | ТП- 6.4 10/0,4 | 2х1000 | 0.0545
| 32 | ТП- 21 10/0,4 | 2х630 | 0.0977
| 33 | ТП-42 6/0,4 | 2х1000 | 0.09386
| 34 | ТП-42.1 6/0,4 | 2х1000 | 0.0096
| 35 | ТП-46.1 6/0,4 | 2х1000 | 0.1912
| 36 | ТП-46.3 6/0,4 | 2х1000 | 0.0187
| 37 | ТП-22 10/0,4 | 2х1250 | 0.1193
| 38 | ТП - КНС-К6 | 2х400 | 0.0115
| 39 | ТП-26а (ФОК) | 2х1000 | 0.3546